Manuale uso tubi led silamp

Inserire il tubo led

Se il tubo fluorescente utilizza un alimentatore elettronico, questo deve essere rimosso!

Collegare le linee "N" e "L" nelle rispettive posizioni per la sostituzione.

La base può essere rotante o non rotante a propria discrezione􀀛􀀁("+90°"e "-90°)

AVVERTENZE- Questa lampadina non è adatta per essere utilizzata in apparecchi di emergenza progettati

per lampadine a doppio attacco.

NOTA: Questo standard è basato su condizioni normali di temperatura ambiente di lampadine fluorescenti,

sostituibili con prodotti retrofit, compresa in un range da -20°a +60°C.

Dichiarazione: "Questa lampadina è progettata ai fini dell'illuminazione generica (escluse le aree a rischio di

esplosione)."

Mantenere il prodotto protetto da cadute, collisioni e corrosioni da sostanze chimiche durante il

trasporto e lo stoccaggio.

L'ambiente di magazzino deve essere a prova di umidità. La temperatura deve essere compresa tra i

-40°e i +80°C e l'umidità tra il 10% e l'80%.

I problemi di qualità generati dalle seguenti cause non rientrano nelle nostre responsabilità di garanzia:

- 1 Manutenzione o modifica senza autorizzazione del produttore.

- Operazioni errate o danni intenzionali dell'utente.

- Ambiente inadatto, non conforme alle specifiche indicate.

- Cause naturali di forza maggiore come incendi, terremoti, tsunami, uragani, ribellioni, attacchi terroristici,

- guerre, ecc

La nostra azienda si riserva il diritto di modificare i contenuti del manuale d'uso senza previo avviso.